湖北天勤鑫圣生物科技有限公司文件

## Document of Hubei Topgene Xinsheng Biotechnology Co.,Ltd

# TQXS-SOP-GEN-015

计算机化系统风险管理

保密等级：机密

版本/版次：1.2

文件修订履历表

| 版本 | 修订说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 无 | 2022.08.17 |
| 1.1 | 修订公司Logo及公司英文名称。 | 2022.10.14 |
| 1.2 | 修订计算机化系统风险管理。 |  |

1 目的

为规范与指导机构计算机化系统的风险管理程序、统一风险管理标准，以确保数据的完整性和结果的准确性，而制订本SOP。

2 适用范围及人员职责

本文件适用于本机构部署的，带有法规使用目的的计算机化系统和系统的管理和使用人员，参与此工作人员应该阅读、理解并遵守本规程。

质量保证人员职责：从合规角度参与风险评估，确保合规方面的风险因素在风险评估过程中得到强调，审核风险评估结果。

系统管理员：识别、分析并评估有可能对数据完整性和试验结果准确性产生影响的风险；协助制定风险减轻和控制措施。

系统所有者：负责成立风险评估小组和确定小组成员，审核并批准风险评估结果。

3 用语说明

（1）风险：风险是对意外影响的严重程度和可能性的度量。通常被认为是危害发生机率和危害严重程度的组合。

（2）风险识别：关于风险怀疑或问题描述的危害识别的信息的一种系统性使用。这些信息可以包括历史数据、理论分析、专业观点和利害关系人的考虑。

（3）风险评估：风险评估由危害识别和这些危害暴露相关的风险分析和评价组成。

（4）风险控制：从达成决定到实施保全措施来降低风险或保持风险至规定程度的过程。

（5）风险减轻：减轻危害发生机率和危害严重程度的行动。

4 正文

风险管理应该适用于计算机化系统的整个生命周期，以确保数据的完整性和试验结果的准确性。风险管理的目标是为了制定控制措施，以使危害的严重性、危害发生的概率以及危害的可检测性这三者的结合降低到一个可接受的范围。为管理已确认的风险与确定每一生命周期阶段活动的严密性和范围，应该选择恰当的风险管理流程并在整个生命周期中贯彻实施。风险管理由风险识别、风险评估、风险减轻和控制组成。

4.1 风险识别

在计算机化系统的生命周期中，只要是对数据完整性和试验结果准确性产生影响的行为，都可能产生风险。

4.2 风险评估

评估对象在系统生命周期的不同阶段中包括但不限于：系统需求和功能对业务和数据的风险、系统故障对业务和数据的风险、系统变更对业务和数据的风险、系统灾难对业务和数据的风险、和系统退役对业务和数据的风险。

首先，识别评估对象的潜在风险对系统、业务、人员健康或其他方面的影响的严重性。

| 严重性 | 描述或说明 |
| --- | --- |
| 高 | - 对GLP数据完整性和/或试验结果准确性有很大影响且不可控； - 对人员健康有很大影响且不可控； - 对相关业务有很大影响且不可控； |
| 中 | - 对GLP数据完整性和/或试验结果准确性有影响，但影响不大且可控； - 对人员健康有影响，但影响不大且可控； - 对相关业务有影响，但影响不大且可控； |
| 低 | - 对GLP数据完整性和/或试验结果准确性几乎没有影响； - 对人员健康几乎没有影响； - 对相关业务几乎没有影响，即使有一点影响也能很快恢复； |

其次，基于事实或者历史经验推断和识别评估对象的潜在风险发生的可能性。

| 可能性 | 描述或说明 |
| --- | --- |
| 高 | - 日常运行中经常发生； - 在整个系统生命周期过程中可能会经常发生； |
| 中 | - 日常运行中可能发生； - 在整个系统生命周期过程中可能会发生数次； |
| 低 | - 日常运行中几乎不发生； - 在整个系统生命周期过程中有发生的可能，但可能性很小； |

然后，基于系统设计、当前技术水平和用户的熟练程度判断该潜在风险的可探测性。

| 可探测性 | 描述或说明 |
| --- | --- |
| 高 | - 该风险造成的失效能够被用户直接感知； |
| 中 | - 该风险造成的失效不能够被用户直接感知，但可以通过特定手段探测得知； |
| 低 | - 该风险造成的失效不能够被用户直接感知，且很难通过某种手段探测得知； |

最后，基于以上严重程度和发生可能性的判断，得出评估对象的潜在风险等级（表1）。再根据风险等级和可探测性，得出评估对象的风险优先级（表2）。

|  |  | 可能性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低 | 中 | 高 |
| 严重性 | 高 | 风险等级2 | 风险等级1 | 风险等级1 |
|  | 中 | 风险等级3 | 风险等级2 | 风险等级1 |
|  | 低 | 风险等级3 | 风险等级3 | 风险等级2 |

表1

|  |  | 可探测性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 中 | 低 |
| 风险等级 | 1 | 中风险 | 高风险 | 高风险 |
|  | 2 | 低风险 | 中风险 | 高风险 |
|  | 3 | 低风险 | 低风险 | 中风险 |

表2

4.3风险减轻和控制

风险的减轻和控制是指将风险降低到可接受范围的措施。其主要思路为降低已识别风险的影响、降低其发生可能性或增加与风险相关的故障被检测到的可能性。风险减轻和控制措施包括但不限于：系统验证和/或测试、用户和管理员培训、系统使用标准操作规程的制定、备份和灾难恢复计划的编制、系统配置以及获得基础设施支持等。

4.4. 风险评估结果记录

根据4.1风险识别、4.2风险评估和4.3风险减轻和控制，填写计算机化系统风险评估记录表（TQXS-FORM-GEN-015-B）。

5 记录表格

5.1  TQXS-FORM-GEN-015-B 计算机化系统风险评估记录表

6 参考文献

[1] 原国家食品药品监督管理总局. 药物非临床研究质量管理规范. 2017.

[2] OECD SERIES ON PRINCIPLES OF GOOD LABORATORY PRACTICE ANDCOMPLIANCE MONITORING Number 1 OECD Principles on Good Laboratory Practice, as revised in 1997.

[3] CFR Title 21 Part 58 Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.