湖北天勤鑫圣生物科技有限公司文件

## Document of Hubei Topgene Xinsheng Biotechnology Co.,Ltd

# TQXS-SOP-GEN-031

信息化平台的应急预案

保密等级：机密

版本/版次：1.0

文件修订履历表

| 版本 | 修订说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 无。 | 2022.09.30 |

1 目的

为保障本机构计算机化系统出现故障时日常工作能够顺利进行，或在系统恢复正常前，最大程度地降低因紧急事件引起的、对正常工作的影响和损失，特制订本规程。

2 适用范围及人员职责

（1）本SOP适用于需要以计算机化系统进行日常工作的终端用户，所有涉及人员必须理解、熟悉并遵守本SOP。

（2）应用系统管理员必须进行系统维护和管理，IT管理员必须对硬件、软件、数据库以及其他相关设备进行维护并提供技术支持。机构负责人必须提供足够的资源以确保日常依赖计算机化系统的工作不受影响。

（3）这份SOP包括但不限于实验室信息管理系统（LIMS），诸如以下品牌Prisitma 、Watson等，但本操作规程不涉及任何在信息平台上的、非在线形式的实验数据采集的应用。

3 用语说明

（1）紧急事件：当发生计算机化系统故障时，日常的工作，例如在线原始数据采集、样本管理、数据传输、数据自动下载、计算、生成报表等操作都不能在系统中进行。

（2）瘦客户机：即终端机，是一种主要基于服务器完成传统计算机功能的小型商业专用机器。

4 正文

（1）当一个瘦客户机或个人计算机崩溃而存在可用的其他能够正常工作的机器时，应该立即更换一台正常工作的机器或者使用其它正常工作的瘦客户机或个人计算机以完成工作。

（2）如果数据库或服务器损坏，IT人员应立即开始修复，如果情况特殊，应由制造商或供应商的工程师进行修复。

（3）当计算机系统出现故障时，用手工记录的方式将原始数据以纸质形式记录。例如实验人员或者SD/PI可以在打印出来的实验记录表格以手工签字的方式来证明原始数据的真实可靠。这个过程与没有使用计算机系统采集数据之前的实验流程一致，所以无需对纸质版记录的原始数据采集过程进行额外的验证。SD/PI必须告知如何妥善处理在系统故障期间生成的纸质记录。

（4）在执行计算机化系统恢复操作之前，系统管理员应该和其他参与人员一起进行故障评估并将此评估和恢复过程中可能要执行的变更汇报一起呈递给信息管理部负责人。所要执行的变更，请按照SOP （TQXS-SOP-GEN-016）规定执行。

（5）当机构负责人宣布系统已经恢复正常后，所有经最终用户确认的原始数据都应该以事后录入的方式录入到系统之中并留下稽查轨迹，参照SOP （TQXS-SOP-GEN-034）规定执行。在系统故障期间产生的纸制记录视为原始数据，并随试验资料归档保存。

5 记录表格

无。

6 参考文献

[1]OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring No. 10: GLP Consensus Document. The Application of the Principles of GLP to Computerized Systems, Environment Monograph No. 116; Environment Directorate, OECD, Paris, 1995.

[2]原国家食品药品监督管理总局.药物非临床研究质量管理规范.2017.