湖北天勤鑫圣生物科技有限公司文件

## Document of Hubei Topgene Xinsheng Biotechnology Co.,Ltd

# TQXS-SOP-GEN-032

数据备份与恢复

保密等级：机密

版本/版次：1.0

文件修订履历表

| 版本 | 修订说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 无 |  |

1  目的

为保证本机构信息平台在故障时或事故后有能力恢复存储于其中的软件、数据、配置文件和其他电子信息（统称为数据），减少损失和影响，特制订本规程。

2  适用范围及人员职责

（1）本SOP涵盖与信息平台建立了自动备份机制的电子数据，包括：关键应用系统的数据（如：Pristima系统、Watson系统、Empower系统等）、环境监控系统数据（如：EMS温湿度监控系统、MTR冰箱温度管理系统）、电子文件系统、IT基础环境数据（如：AD系统、自动备份系统）和建立自动备份机制的独立保存在实验室的电脑和工作站中的试验数据（如：Analyst系统、Masslynx系统、WinNonlin系统）。

（2）本SOP不涵盖独立保存在实验部门的电脑和工作站中的（未建立自动备份机制）试验数据，其备份管理参照非自动传输至服务器电子数据管理（TQXS-SOP-GEN-035）。

（3）本SOP 适用于信息数据管理部员工，所有涉及人员必须理解，熟悉并遵守本SOP。信息数据管理部主管确保日常备份和恢复操作符合本规程要求，信息数据管理部人员负责归档数据备份的安全。

3  用语说明

无。

4  正文

4.1  备份

（1）信息数据管理部负责保管需备份数据的详细清单，并负责维护信息化平台上的自动备份程序。

（2）系统在每天夜间自动进行一次增量备份，并每周进行一次完全备份。信息数据管理部人员应在每次日备份和周备份后的第一个工作日检查备份是否顺利完成，并在每周备份后在备份系统中把备份结果打印出来由记录人员及复核人员签字，作为部门资料归档。

4.2  保存

每日备份数据存储于IT机房的备份系统中。每周完全备份产生两份完全相同的数据拷贝，一份存储于IT机房的备份系统中；一份存储在磁带中，送往天勤生物总部。

4.3  备份移交

（1）每次完全备份后，在第二周的工作日，信息数据管理部人员提交给天勤生物总部一份。如遇国家法定长假（如春节，国庆节）时，备份应正常进行；磁带的移交，可顺延到节假日结束后的第一周的工作日。每周移交备份数据磁带时替换掉上次递交的备份数据磁带，以用于再备份使用，信息数据管理部人员必须在场填写记录表（TQXS-FORM-GEN-032-A）。

（2）移交给天勤生物总部需用磁带盒封装。信息数据管理部门员工应在磁带上粘贴磁带标签（标签命名规则：组织-备份日期。格式：组织-年-月-日），以保证备份的辨识和组织，避免混淆。

4.4  留存

所有数据应至少保存四周。信息数据管理部门应在资源允许的情况下，尽可能长时间地保存数据。

4.5  恢复

（1）需要恢复数据时，信息部员工根据实际需求确定使用哪份数据备份，并执行恢复操作。数据的恢复要填写记录表（TQXS-FORM-GEN-032-B），表明数据恢复的原因和完成结果。

（2）至少每6个月进行一次数据恢复比对测试，应比对文件类型、尺寸、创建时间和作者等。

测试的具体步骤如下：

a. 选择一份已备份成功的文件。

b. 在测试环境中恢复备份数据。

c. 随机选择一组文件作为测试。

d. 在测试环境中找到恢复测试中所选择的这组文件。

e. 对比当前使用的文件和备份文件的信息是否一致。

5  记录表格

5.1  TQXS-FORM-GEN-032-A 备份移交记录

5.2  TQXS-FORM-GEN-032-B 数据恢复记录

6  参考文献

OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring No. 10: GLP Consensus Document. The Application of the Principles of GLP to Computerized Systems. Environment Monograph No. 116; Environment Directorate, OECD, Paris, 1995.