湖北天勤鑫圣生物科技有限公司文件

## Document of Hubei Topgene Xinsheng Biotechnology Co.,Ltd

# TQXS-SOP-GEN-034

信息系统灾难恢复

保密等级：机密

版本/版次：1.0

文件修订履历表

| 版本 | 修订说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 无。 | 2022.09.30 |

1 目的

为规范机构信息系统的灾难应对措施，减少损失和影响，特制订本规程。

2 适用范围和人员责任

本SOP 适用于信息管理部员工，信息系统使用者和危机应对小组。所有涉及人员必须理解，熟悉并遵守本SOP。信息管理部员工负责灾难恢复中IT硬件软件的实施，信息系统使用者报告灾难的发生和反馈信息系统恢复的情况，危机应对小组全局掌控灾难恢复的发生实施处理过程。

3 用语说明

（1）信息系统灾难： 指直接或间接导致信息系统失效或损坏的事件，包括地震、水灾等自然灾害，火灾短路等事故，以及病毒或黑客攻击。

（2）危机应对小组： 发生信息系统灾难时专门组建的小组，负责领导灾难的应对。

（3）灾难管理协调员：负责灾难恢复方案的制定和管理。

4 内容

4.1  文档和备份管理

（1）当有灾难和事故情况时，应在第一时间告知机构负责人及信息、人力、财务等部门主管。应优先选择手机联络，其次固定电话，再次电子邮件。

（2）在以下情况发生时，机构负责人或信息管理部主管将宣布信息系统遭受灾难：

a. 信息中心受灾，人员无法进入或操作。

b. 信息系统瘫痪，无法支撑中心正常运转。

c. 关键软件，例如Pristima瘫痪。

4.2 组建危机管理小组

（1）在宣布信息系统遭受灾难后，应立即组建危机管理小组。危机管理小组由公司高层管理人员、信息管理部人员、财务人员及人力资源部人员组成，全面负责灾难恢复工作，包括损失评估、设备挽救、设备维修更换、系统和数据恢复及异地临时IT系统的搭建等。具体责任取决于受灾情况。

（2）危机管理小组根据损失评估采取不同的灾难恢复措施。下表列出不同受损情况下的恢复措施，参与人员和恢复测试。

| 措施 | 受损情况 | 步骤 | 人员 | 恢复测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镜像恢复 | 服务器瘫痪 操作系统瘫痪 主要应用软件瘫痪 | 服务器检修 | 供应商 | 对比镜像和恢复系统的差别 检查操作系统和相关应用程序 在恢复系统上重新执行PQ操作 对比备份数据和恢复数据 |
|  |  | 操作系统恢复 | 供应商 IT人员 |  |
|  |  | 软件恢复 | IT人员 |  |
|  |  | 数据恢复 | IT人员 |  |
| 重建 | 服务器损坏 网络设备损坏 | 服务器检修 | 供应商 | 在新信息系统环境中重新执行PQ操作 检查操作系统和相关应用程序的运行状态 在新信息系统环境中重新执行IQ和OQ操作 对比备份数据和恢复数据 |
| 数据恢复 |  | 网络设备架设 | 供应商 IT人员 | 恢复数据和所用备份进行比较 |
|  |  | 操作系统恢复 | 供应商 IT人员 |  |
|  |  | 网络恢复 | IT人员 |  |
|  |  | 软件恢复 | IT人员 |  |
|  |  | 数据恢复 | IT人员 |  |
|  | 数据损坏 | 数据恢复 | IT人员 |  |

4.3  网络恢复

需要对信息系统网络进行重建时，应遵循以下步骤：

（1）根据信息管理部保存的清单，配置必须的网络连接设备。

（2）如需要，信息管理部需联系网络服务供应商。

（3）保证物理连接正确。

（4）恢复系统和应用程序，进行连接设置。

（5）全面测试网络连接和通讯。

（6）重建用户权限管理。

4.4 恢复检查

进行灾难恢复后，危机应对小组应进行一系列的检查，并收集使用者的反馈信息。确保网络，服务器和关键软件正常运转，数据并未受损。确认信息系统各方面情况都全面恢复或超过灾前水平后，恢复工作结束。

4.5 灾难恢复后的管理

（1）为保证灾难恢复方案与信息系统的实际状况相符，要求有灾难管理协调员。

（2）在信息系统的重要组件变更后，及时审核修改灾难恢复方案和辅助文件。

（3）对变更后的方案进行测试，并评估结果。

（4）向相关负责人员传达变更后的方案。

（5）如需要，在方案变更的30天以内组织培训。

（6）及时更新灾难恢复方案中所涉及的联系方式。

5 记录表格

无。

6 参考资料

OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring No. 10: GLP Consensus Document. The Application of the Principles of GLP to Computerized Systems. Environment Monograph No. 116; Environment Directorate, OECD, Paris, 1995.